Voce di capitolato: 	Polietilene espanso, in rotolo, per isolamento acustico da calpestio, a base di polietilene espanso non reticolato a cellule chiuse, prodotto per estrusione. Leggero, impermeabile, imputrescibile ed inattaccabile dalle muffe.